Вопросы к экзаменационным билетам по курсу

Диагностика пучков заряженных частиц

Билет 1.

Вопрос 1. Основные критерии выбора и построения системы диагностики ионных пучков. Классификация преобразователей, используемых при диагностики пучка, по принципу действия, по зависимости от степени воздействия на пучок

Вопрос 2. Магнитные спектрометры.Принцип действия. Дисперсия, разрешение спектрометра и его разрешающая способность.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 2.

Вопрос 1. Классификация преобразователей, используемых при диагностики пучка, в зависимости от физического принципа преобразователя

Вопрос 2. Спектрометр с полукруговой фокусировкой. Спектрометр с секторным полем. Правило Бербера. Краевая фокусировка. Матрица преобразования спектрометра

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 3.

Вопрос 1. Цилиндр Фарадея. Принцип действия. Основные элементы конструкции. Глубина проникновения пучка. Влияние собственного заряда пучка.

Вопрос 2. Измерение профиля и размеров пучка. Ионизационные профилометры. Принцип действия. Особенности конструкции.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 4.

Вопрос 1. Цилиндр Фарадея. Способы подавления вторичной эмиссии электронов.

Вопрос 2. Ионизационные профилометры. Работа на вторичных ионах и электронах. Влияние собственного поля пучка.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 5.

Вопрос 1. Магнитоиндукционный преобразователь. Принцип действия. Основные элементы конструкции. Классификация схем включения. Пределы измеряемого тока.

Вопрос 2. Эмиссионные профилометры. Принцип действия. Особенности конструкции. Коэффициент вторичной эмиссии.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 6.

Вопрос 1. Магнитоиндукционный преобразователь для постоянного пучка.

Вопрос 2. Коллекторные профилометры. Принцип действия. Варианты конструкции.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 7.

Вопрос 1. Магнитоиндукционный преобразователь. Режим трансформатора тока.

Вопрос 2. Измерение эмиттанса пучка. Нормализованный эмиттанс, rms эмиттанс. Метод диафрагмирования. Принцип действия. Различные конструкции измерителей эмиттанса на основе диафрагмирования.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 8.

Вопрос 1. Измерение энергии и энергетического спектра пучка. Дисперсия, разрешение, разрешающая способность.

Вопрос 2. Измерение эмиттанса пучка. Фазовое пространство. Определение эмиттанса пучка. Теорема Лиувилля. Классификация методов измерения эмиттанса.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 9.

Вопрос 1. Измерение энергии по пробегу в поглощающем веществе. Принцип действия. Особенности конструкции. Измерение энергетического распределения.

Вопрос 2. Измерение положения пучка. Электростатические преобразователи. Принцип действия. Особенности конструкции.

Задача по выбору экзаменатора.

Билет 10.

Вопрос 1. Преобразователи противотока. Принцип действия. Конструкционные особенности.

Вопрос 2. Сцинтилляционные экраны. Особенности конструкции.

Задача по выбору экзаменатора.